RFJCB—2：                                质量监督注册号：

人民防空工程质量监督计划

工程名称：

建设地点：

建设单位：

监督部门：

吉林省人防工程质量监督部门监制

人防工程质量监督计划

| 根据 号质量监督申报受理书，由我单位对 工程进行质量监督。为保证质量监督工作顺利、有序开展，依据《建设工程质量管理条例》、《人民防空工程建设管理规定》和《人民防空工程质量监督管理规定》之规定，制定如下质量监督计划： 一、工程概况 根据施工图设计文件，本工程为 结构， 层，建筑面积 平方米；防护等级为 级，防化等级为 级，战时用途为 。本工程勘察单位 ，设计单位 ，施工单位 ，监理单位 ，防护设备企业 ，防化设备企业 ，。 二、编制依据 编制监督计划的主要依据是本工程的施工图设计文件及审查批准意见、施工组织设计、人民防空工程施工及验收规范，以及国家有关法律法规。 三、监督组织 本工程质量监督工作由我单位质量监督工程师 等 人组成质量监督组。 四、监督内容及要求 1、核查受监工程的勘察、设计、施工、监理单位及预拌混凝土企业的资质等级和营业范围；核查受监工程的人防防护设备企业的营业范围； 2、监督检查质量责任主体各方的质量行为和执行国家工程建设强制性标准情况； 3、单建工程基础验槽时，建设（监理）单位应协同施工单位提前2个工作日通知勘察、设计单位和我单位参加； 4、施工过程中，我单位监督人员将对工程质量进行抽查。抽查的重点是地基基础（仅单建工程）、主体结构和影响工程战时使用功能的重要部位。 根据本工程的特点，当施工进行到规定的质量控制点部位（见附表）时，由建设（监理）单位提前2个工作日通知我单位到现场检查。 5、除对上述质量控制点进行重点监督检查外，我单位监督人员还将采用抽检与巡检相结合的办法，随机抽查工程主体施工阶段的钢筋、混凝土施工和防护（化）设备、预埋件安装质量，并对质量责任主体各方的质量行为以及质量责任制落实情况进行检查。 五、我单位选派质量监督工程师 同志为本工程的项目质量监督工程师，请配合工作，联系电话： 。 质量监督工程师（签字）： 质量监督部门（公章）： 年 月 日 |
| --- |
| 送达单位签收 |
| 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| 项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日 | 项目经理（签字）： （公章） 年 月 日 | 总监理工程师（签字）： （公章） 年 月 日 |

质量监督计划附表

| 序号 | 必 检 质 量 控 制 点 部 位 | 工 作 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基验槽（仅单建工程参加）* | 基坑开挖至设计标高，垫层施工前 |
| 2 | 基础（底板）钢筋工程（仅单建工程参加） | 钢筋绑扎完毕，战时电气及洗消排水预埋管、接地等施工完毕 |
| 3 | 结构外墙钢筋工程 | 钢筋绑扎完毕，密闭穿墙短管安装就位 |
| 4 | 防护单元隔墙钢筋工程 | 钢筋绑扎完毕，门框、战时封堵预埋件、密闭穿墙短管等按设计安装就位 |
| 5 | 口部门框墙、临空墙、防护密闭隔墙钢筋工程 | 钢筋绑扎完毕，门框、战时封堵预埋件、密闭穿墙短管等按设计安装就位 |
| 6 | 防护密闭门、密闭门、防爆波活门门框安装工程* | 门框安装就位，开启方向正确，平面位置、标高准确 |
| 7 | 临战加固、战时封堵预埋件安装工程* | 预埋件安装就位，平面位置、标高准确 |
| 8 | 密闭穿墙短管安装工程* | 预埋件安装就位，平面位置、数量、标高准确 |
| 9 | 结构顶板钢筋工程 | 钢筋绑扎完毕，测压装置、取样管、压差测量管、气密测量管等预埋件安装就位 |
| 10 | 战时出入口结构钢筋工程 | 钢筋绑扎完毕，测压装置、取样管、压差测量管、气密测量管等预埋件安装就位 |
| 11 | 战时出入口防倒塌棚架结构钢筋工程 | 钢筋绑扎完毕，预埋件安装就位 |
| 12 | 工程主体验收* | 主体结构完工，设备安装、装修施工前 |
| 13 | 战时风机、滤尘器、过滤吸收器安装工程 | 按设计要求安装就位 |
| 14 | 防爆超压排气活门、自动排气活门、防爆阀门安装工程 | 按设计要求安装就位，开启方向正确 |
| 15 | 排水系统水封井、防爆地漏安装工程 | 按设计要求安装就位，开启方向正确 |
| 16 | 三种通风方式信号装置、战时主要出入口呼叫音响装置预留位置及预埋件安装工程 | 按设计要求预留（埋）到位 |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |

注：1、本《质量监督计划》一式四份，建设、施工、监理单位和人防质量监督部门各一份。

2、带*号的项目为监督部门必须到场检查验收的项目。