RFJCB—4.2：                                   质量监督注册号：

人民防空工程质量监督检查记录（底板）

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 星期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查范围 |  | □ 主体结构 □ 口部结构 |  |  | 检查内容 | 钢筋工程、人防预埋件安装工程 |  |  |
| 检查部位 |  | 纵向 轴到 轴、横向 轴到 轴 |  |  | 天 气 | □ 晴 □ 云 □ 雨 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 存在的质量问题 |  |  |  |  | 质量问题描述 |
| 质量保证 资料核查 | 出厂合格证明 |  | □ 钢筋 □ 预埋钢管 □ 防护设备 |  |  |  |  |  |
|  | 现场抽样检测报告 |  | □ 钢筋 □ 预埋钢管 □ 防护设备 |  |  |  |  |  |
|  | 施工记录 |  | □ 钢筋工程 □ 预埋件安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 隐蔽工程验收记录 |  | □ 钢筋工程 □ 预埋件安装工程 |  |  |  |  |  |
| 实体工程施工质量检查 | 底板受力钢筋的配置 |  | □ 钢筋规格 □ 数量（间距） □ 搭接长度 □ 双排钢筋间的距离 |  |  |  |  |  |
|  | 底板受力钢筋保护层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底板受力钢筋的锚固 |  | □ 锚固方向 □ 锚固长度 |  |  |  |  |  |
|  | 墙体插筋的配置 |  | □ 钢筋规格 □ 间距 □ 锚固方向 □ 锚固长度 □ 双排钢筋间的距离 |  |  |  |  |  |
|  | 底板拉结钢筋的配置 |  | □ 规格 □ 数量 □ 弯钩形式 |  |  |  |  |  |
|  | 防护（密闭）门门框 |  | □ 位置 □ 型号 □ 数量 □ 安装标高 □ 垂直度 □ 开启方向 |  |  |  |  |  |
|  | 战时封堵预埋件 |  | □ 位置 □ 型号 □ 数量 □ 安装标高 □ 垂直度 □ 安装方向 |  |  |  |  |  |
|  | 底板内电气预埋管 |  | □ 位置 □ 材质 □ 数量 □ 穿越防护密闭隔墙处的密闭盒 |  |  |  |  |  |
|  | 底板内给排水预埋管 |  | □ 洗消给水管 □ 洗消排水管 |  |  |  |  |  |
|  | 防爆地漏预埋安装 |  | □ 位置 □ 型号 □ 数量 □ 安装标高 |  |  |  |  |  |
|  | 底板接地钢筋网焊接 |  | □ 焊点数量 □ 焊接质量 |  |  |  |  |  |
|  | 施工缝（后浇带） |  | □ 位置 □ 止水板材质 □ 止水板作法 |  |  |  |  |  |
| 监督部门意见 | 质量监督工程师： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体签证 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 负责人： 年 月 日 |  |  | 负责人： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |

注：本表一式四份，建设、施工、监理单位和质量监督部门各一份。